Регуляторы давления

|  | Рабочее давление | Q, м3/час | Цена |  |  | Р мах, МПа | Q, м3/час | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход, МПа | Выход, КПа |  |  |  |  | Вход, МПа | Выход, КПа |  |  |
| РДГД-20м | 0,6 | 1,2-3,5 | 100 | 10 100,00 |  | РДНК-50п | 0,6 | 3,5-5 | 800 | 12 036,00 |
| РДСК-50м | 1,2 | 10-100 | 1000 | 12 000,00 |  | РДНК-50 | 0,6 | 2-3,5 | 800 | 12 036,00 |
| РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1200 | 12 000,00 |  | РДБК-1п-50/35(25) | 1,2 | 30-600 | 4000 | 15 600,00 |
| РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 300 | 7 800,00 |  | РДБК-1-50/35(25) | 1,2 | 1-60 | 4000 | 16 000,00 |
| РДНК-400м | 0,6 | 2-5 | 500 | 7 800,00 |  | РДБК-1-25 | 1,2 | 1-50 | 2000 | 18 000,00 |
| РДНК-1000 | 0,6 | 2-5 | 900 | 7 800,00 |  | РДБК-1п-25 | 1,2 | 30-600 | 2000 | 18 000,00 |
| РДНК-У | 0,6 | 2-5 | 1000 | 7 800,00 |  | РДБК-1-100 | 1,2 | 1-60 | 38000 | 24 000,00 |
| РДГ-25в РДГ-25н | 1,2 | 60-600; 1-60 | 1800 2210 | 27 000,00 |  | РДБК-1п-100 | 1,2 | 30-600 | 38000 | 22 000,00 |
| РДГ-50в | 1,2 | 60-600 | 7100 | 27 000,00 |  | РДНК-32 | 1,2 | 2 | 100-150 | 10 738,00 |
| РДГ-50н | 1,2 | 0,15-60 | 7100 | 28 000,00 |  | РДГБ-50Н/35 | 1,2 | 1-60 | 4000 | 40 000,00 |
| РДГ-80в | 1,2 | 60-600 | 14600 | 40 000,00 |  | РДГБ-50В/35 | 1,2 | 30-600 | 4000 | 39 000,00 |
| РДГ-80н | 1,2 | 0,15-60 | 14600 | 41 000,00 |  | РДБК-1Н(В)-200 | 1,2 | 0,5-17 | 9560 при 0,1 МПа | 103 000,00 |
| РДГ-150в | 1,2 | 60-600 | 32000 | 84 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| РДГ-150н | 1,2 | 0,15-60 | 32000 | 84 000,00 |  | РДУК2-200 н(в) | 1,2 |  | 9560 при 0,1 МПа | 105 000,00 |

Клапаны предохранительные сбросные

|  | Пределы регулирования, кПа | Цена |  |  | Пределы регулирования, кПа | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСК-50Н/5 | 2- 5 | 3 600,00 |  | КПС-С | 10- 400 | 930,00 |
| ПСК-50С/20 | 5 - 20 | 3 600,00 |  | КПС-Н | 1,9 - 5,5 | 930,00 |
| ПСК-50С/50 | 20 -50 | 3 600,00 |  | ПСК-25-Н | 1-75 | 3 600,00 |
| ПСК-50В/700 | 300 - 700 | 3 600,00 |  | ПСК-25-В | 60-750 | 3 600,00 |

Клапаны предохранительные запорные

|  | Ду | Р вх МПа | Предел настройки, кПа | Цена |  |  | Ду | Р вх МПа | Предел настройки, кПа | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ниж. предел | верх. предел |  |  |  |  |  | ниж. предел | верх. предел |  |
| ПКН-50 | 50 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 32500,00 |  | КПЗ-100С | 100 | 1,2 | 20-120 | 60-320 | 22 000,00 |
| ПКВ-50 | 50 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 32500,00 |  | КПЗ-100Н | 100 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 22 000,00 |
| ПКК-40 МН(С)-0,6(1,6) муфт | 40 | 0,6 (1,6) | 1,5 | 5 | 15600,00 (19500,00) |  | ПКН-100 | 100 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 48000,00 |
| КПЗ-50Н | 50 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 14 000,00 |  | ПКВ-100 | 100 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 48000,00 |
| КПЗ-50С | 50 | 1,2 | 20-120 | 60-320 | 14 000,00 |  | ПКН-200 | 200 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 103 000,00 |
| КПЗ-50В | 50 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 14 000,00 |  | ПКВ-200 | 200 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 103 000,00 |
| КПЗ100В | 100 | 1,2 | 3-30 | 30-600 | 22 000,00 |  |  |  |  |  |  |

Клапаны электромагнитные

|  | Р раб, МПа | Ду | Цена |  |  | Р раб, МПа | Ду | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПЭГ-50 | 1,2 | 50 | 14 000,00 |  | КЗГЭМ-У Ду-65 | 0,0001-0,3 | 65 | 6 490,00 |
| ПКН(В)-50 с эл. магн. | 1,2 | 50 | 34 000,00 |  | КЗГЭМ-У Ду-80 | 0,0001-0,3 | 80 | 14 927,00 |
| ПКН(В)-100 с эл. магн. | 1,2 | 100 | 52000,00 |  | КЗГЭМ-У Ду-100 | 0,0001-0,3 | 100 | 14 927,00 |
| КПЭГ-100 | 1,2 | 100 | 26 000,00 |  | КЗГЭМ-У Ду-150 | 0,0001-0,3 | 150 | 35 046,00 |
| ПКН(В)-200 с эл. магн. | 1,2 | 200 | 105 000,00 |  |  |  |  |  |
| КЗГЭМ-У Ду-32 | 0,0001-0,3 | 32 | 3 304,00 |  | КЗГЭМ-У Ду-15 | 0,0001-0,3 | 15 | 1 239,00 |
| КЗГЭМ-У Ду-40 | 0,0001-0,3 | 40 | 3 304,00 |  | КЗГЭМ-У Ду-20 | 0,0001-0,3 | 20 | 1 298,00 |
| КЗГЭМ-У Ду-50 | 0,0001-0,3 | 50 | 3 953,00 |  | КЗГЭМ-У Ду-25 | 0,0001-0,3 | 25 | 1 357,00 |
| Шкафные узлы учёта расхода газа |
| Наименование | Прим. счётчики | Ду | Цена |  | Наименование | Прим. счётчики | Ду | Цена |
| ШУУРГ-1 | СГ-16-100 | 50 | 110 000,00 |  | ШУУРГ-2 | СГ-ЭК-100 | 50 | 194 000,00 |
|  | СГ-16-250 | 80 | 126 000,00 |  |  | СГ-ЭК-250 | 80 | 210 000,00 |
|  | СГ-16-400 | 100 | 139 000,00 |  |  | СГ-ЭК-400 | 100 | 221 000,00 |
|  | СГ-16-800 | 150 | 153 000,00 |  |  | СГ-ЭК-800 | 150 | 267 000,00 |
|  | СГ-16-1000 | 150 | 166 000,00 |  |  | СГ-ЭК-1000 | 150 | 276 000,00 |
|  | СГ-16-1600 | 200 | 231 000,00 |  |  | СГ-ЭК-1600 | 200 | 330 000,00 |
|  | СГ-16-2500 | 200 | 297 000,00 |  |  | СГ-ЭК-2500 | 200 | 410 000,00 |

С одной линией редуцирования и байпасом

|  | Р вх, МПа | Р вых, кПа | Q, м3/ч | Масса, кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГСГО - 00 – 13 без обогрева | 1,2 | 250-600 | 4000 | 450 | 75000,00 |
| ГРПШН-А-01(А-01п) без обогрева | 1,2 | 2-3,5 | 800 | 260 | 48000,00 |
| ГРПШ - 32/3К | 1,2 | 2-25 | 64 | 22 | 38000,00 |
| ГРПШ - 32/6К | 0,6 | 2-25 | 105 | 22 | 38000,00 |
| ГРПШ - 32/10К | 0,3 | 2-25 | 100 | 22 | 38000,00 |
| ГРПШ - 10МС | 0,6 | 1,5-2 | 80 | 15 | 14500,00 |
| ГРПШ - 400 | 0,6 | 2-5 | 240 | 90 | 48000,00 |
| ГРПШ - 400 - 01 | 0,6 | 2-5 | 480 | 90 | 48000,00 |
| ГРПШ - 07 - У1 | 0,6 | 2-5 | 720 | 90 | 48000,00 |
| ГРПШ - 01 - У1 | 1,2 | 2-5 | 800 | 90 | 54000,00 |
| ГРПШ-03 БМ-1У1 | 1,2 | 270-300 | 960 | 90 | 54000,00 |
| ГРПШ-03М -1У1 | 1,2 | 30-100 | 800 | 90 | 54000,00 |
| ГРПШ-13-1НУ1 | 1,2 | 1,5-60 | 5680 | 250 | 75 240,00 |
| ГРПШ-13-1ВУ1 | 1,2 | 60-600 | 5 680 | 250 | 74 470,00 |
| ГРПШ-15-1НУ1 | 1,2 | 1,5-60 | 11680 | 350 | 125 670,00 |
| ГРПШ-15-1ВУ1 | 1,2 | 60-600 | 11680 | 350 | 125 670,00 |
| ГРПШ-16-1НУ1 | 1,2 | 1,5-60 | 25600 |  | 219 400,00 |
| ГРПШ-16-1ВУ1 | 1,2 | 60-600 | 25600 |  | 219 400,00 |
| ГРПШ-1-1Н (с РДГД-20М) | 0,6 | 2-2,5 | 70 | 30 | 29000,00 |
| ГРПН-300 (с РДУ-32) | 1,2 | 1,2-3,5 | 250 |  | 57000,00 |
| ГРПШ-2а-01 (с РДНК-50/1000) | 0,6 | 2-5 | 900 |  | 57000,00 |
| ГРП-1 (с РДБК-1-25н/в) | 1,2 | 1-600 | 2000 |  | 79 000,00 |
| ГРП-2 (с РДБК-1-50 н/в) | 1,2 | 1-600 | 4000 |  | 79 000,00 |
| ГРП-3 (с РДБК1-100 н (в)) | 1,2 | 1-600 | 18 000 |  | 189 000,00 |
| ГСГО-/25 -00 (-13) | 1,2 | 1-600 | 5200 |  | 75 284,00 |
| Обогреватель ГСГО, ГРПШН- «ОГ» | 9 676,00 |
| С основной и резервной линиями редуцирования |
| ГСГО - 100 | 1,2 | 1-600 | 18000 | 800 | 233 640,00 |
| ГСГО – 100/1 | 1,2 | 1-600 | 18000 | 800 | 174 994,00 |
| ГСГО – МВ/25 | 1,2 | 1-600 | 2100 | 800 | 168000,00 |
| ГСГО - МВ | 1,2 | 1-600 | 5600 | 800 | 168000,00 |
| ГСГО – НВ,НН,НС,СС,СВ,ВВ. | 1,2 | 1-4 | 5000 | 800 | 178000,00 |
| ГРПШН-А-02 | 1,2 | 3,5-5 | 900 | 400 | 65 372,00 |
| ГРПШ - 04 - 2У1 | 0,6 | 2-5 | 240 | 150 | 99 720,00 |
| ГРПШ - 05 - 2У1 | 0,6 | 2-5 | 480 | 150 | 99 720,00 |
| ГРПШ - 07 - 2У1 | 0,6 | 2-5 | 720 | 150 | 99 720,00 |
| ГРПШ - 02 - 2У1 | 1,2 | 2-5 | 800 | 150 | 99 720,00 |
| ГРПШ – 03БМ - 2У1 | 1,2 | 270-300 | 960 | 150 | 104 120,00 |
| ГРПШ - 03М - 2У1 | 1,2 | 10-40-100 | 800 | 150 | 102 580,00 |
| ГРПШ - 13-2НУ1 | 1,2 | 1,5-60 | 5 680 | 250 | 180 660,00 |
| ГРПШ - 13-2ВУ1 | 1,2 | 60-600 | 5 680 | 250 | 180 660,00 |
| ГРПШ - 15-2НУ1 | 1,2 | 1,5-60 | 11680 | 550 | 250 700,00 |
| ГРПШ - 15-2ВУ1 | 1,2 | 60-600 | 11680 | 550 | 250 700,00 |
| ГРПШ - 16-2НУ1 | 1,2 | 1,5-60 | 25 600 | 1000 | 568 500,00 |
| ГРПШ - 16-2НУ1 | 1,2 | 60-600 | 25 600 | 1000 | 568 500,00 |

Газорегуляторные пункты с двумя линиями редуцирования

|  | Регуляторы | Р вх, МПа | Р вых, кПа | Q м3/ч | Масса, кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РДНК+/РДСК |  |  |  | 150 | 174 900,00 |
| ГРПШ – 03 - 04- 2У1 | РДСК+РДСК |  |  |  | 150 | 174 900,00 |
|  | РДНК+РДНК |  |  |  | 150 | 74 900,00 |
| ГРПШ – 13 - 2НВУ1 | РДГ-50Н/РДГ-50В | 1,2 | 1,5-60/60-600 | 5680/5680 | 150 | 222 100,00 |
| ГРПШ – 15 - 2НВУ1 | РДГ-80Н/РДГ-80В | 1,2 | 1,5-60/60-600 | 11680/11680 | 250 | 350 810,00 |
| Газорегуляторные пункты с двумя линиями редуцирования и разными выходами на высокое и низкое давление |
| ГРПШ – 03М - 07 - 2ПУ1 | РДСК-50М/РДНК-1000 | 0,6/0,1 | 30-100/2-5 | 170/130 | 150 | 258 614,00 |
| ГРПШ – 03БМ - 07 - 2ПУ1 | РДСК-50БМ/РДНК-1000 | 0,6/0,3 | 300/2-5 | 400/300 | 150 | 258 614,00 |
| ГРПШ – 03М - 04 - 2ПУ1 | РДСК-50М/РДНК-400 | 0,6/0,3 | 300/2-5 | 580/120 | 150 | 258 614,00 |
| ГРПШ – 03БМ-04 - 2ПУ1 | РДСК-50БМ/РДНК-400 | 0,6/0,3 | 300/2-5 | 580/120 | 150 | 258 614,00 |
| ГРПШ – 03М-04М- 2ПУ1 | РДСК-50М/РДНК-400М | 0,6/0,1 | 30-100/2-5 | 200/100 | 150 | 258 614,00 |
| ГРПШ – 03БМ-01-2ПУ1 | РДСК-50БМ/РДНК-У | 0,6/0,3 | 300/2-5 | 750/230 | 150 | 258 614,00 |
| ГРПШ – 03БМ-04М-2ПУ1 | РДСК-50М/РДНК-400М | 0,6/0,3 | 300/2-5 | 750/250 | 150 | 258 614,00 |
| ГРПШ – 13-2НВ-ПУ1 | РДГ-50В/РДГ-50Н | 1,2/0,6 | 60-600/1,5-60 | 3000/3000 | 250 | 239 635,00 |
| ГРПШ – 15-2НВ-ПУ1 | РДГ-80В/РДГ-80Н | 1,2/0,6 | 60-600/1,5-60 | 6000/6000 | 550 | 369 595,00 |
| Пункты учета расхода газа на базе счетчиков СГ с обогревом *ГРУ, ГРПШ, ПГБ, ПУРГ, ШУУРГ изготавливаются на технологических катушках под счетчики и измерительные комплексы. Стоимость измерительных комплексов рассчитывается отдельно. |
|  | Q= при 1,2МПа, м3/час | Масса, кг | Цена |
| ПУРГ-16;25;40 (с RVG-16;25;40) | 1300 | 365 | 162 604,00 |
| ПУРГ – 04М/2 | 10400 | 1000 | 346 212,00 |
| ПУРГ - 100(250,400) | 1400/2600/5200 | 385 | 127 558,00 |
| ПУРГ - 800 | 10 400 | 1000 | 184 198,00 |
| ПУРГ - 1000 | 13000 | 1000 | 207 562,00 |
| ПУРГ - 1600 | 19000 | 1200 | 267 624,00 |
| ПУРГ - 800-ЭK | 10400 | 1100 | 511 412,00 |
| ПУРГ - 1000-ЭK | 13000 | 1100 | 519 790,00 |
| ПУРГ - 1600-ЭK | 19000 | 1200 | 550 234,00 |
| ПУРГ - 2500-ЭК | 25000 | 1350 | 646 994,00 |
| Пункт газорегуляторный блочной конструкции (ПГБ) |
|  | Q= при 1,2МПа, м3/час | Цена |
| ПГБ-100без узла учета расхода газа | 19000 м3/час | 549 998,00 |
| ПГБ-100-СГ-00-06с СГ16-800 | 10000 м3/час | 669296,00 |
| ПГБ-100-СГ-07-13с СГ16-1000 | 13000м3/час | 674 960,00 |
| ПГБ-100-СГ-14-20с СГ16-1600 | 19000м3/час | 990 256,00 |
| ПГБ- 150 с узл. учета расх. газа СГ16-1600 | 35000 м3/час | 1 118 050,00 |
| ПГБ- 150 без узл. учета расх. газа | 35000 м3/час | 772 428,00 |
| ПГБ-50-СГ-ЭК с эл. корректором | 5000м3/час | 1 423 788,00 |
| ПГБ-50 без узла учета расх.газа | 5000м3/час | 524 864,00 |
| ПГБ-50-СГ с узл. учета расх. газа СГ16М-400 | 5600 м3/час | 619 618,00 |
| Транспортабельные котельные установки |
|  | кВт/ч | Гкал/ч | Отапливаемый обьём тыс.м3 | Базовая стоимость | Цена с НДС |
|  |  |  |  |  | С ГВС и ХВП | С ГВС | С ХВП |
| ТКУ-50 | 50 | 0,043 | 1,5 | 500 000,00 | Стоимость ТКУ рассчитывается только по тех.заданию! |
| ТКУ-100 | 100 | 0,086 | 3,0 | 600 000,00 |  |
| ТКУ-160 | 160 | 0,138 | 4,8 | 620 000,00 |  |
| ТКУ-200 | 200 | 0,172 | 6,0 | 680 000,00 |  |
| ТКУ-300 | 300 | 0,258 | 9,0 | 850 000,00 |  |
| ТКУ-400 | 400 | 0,344 | 12,0 | 940 000,00 |  |
| ТКУ-500 | 500 | 0,43 | 15,0 | 1 070 000,00 |  |
| ТКУ-400Б | 400 | 0,344 | 12,0 | 1 220 000,00 |  |
| ТКУ-640Б | 640 | 0,55 | 19,8 | 1 490 000,00 |  |
| ТКУ-800Б | 800 | 0,688 | 24,0 | 1 670 000,00 |  |
| ТКУ-1000Б | 1000 | 0,86 | 30,0 | 1 998 000,00 |  |
| ТКУ от 480 до 4000 кВт выполняется по индивидуальным проектам. |

Качество изготовления и безопасная эксплуатация котельных (ТКУ) изготавливаемых по типовым проектам подтверждается сертификатами соответствия и разрешениями Госгортехнадзора на изготовление и эксплуатацию на всей территории РФ.

| Пункты газорегуляторные шкафные |
| --- |
| Наименование | Регуляторы | Р вх, МПа | Р вых, МПа | Q м3/ч | Масса, кг | Цена |
| ГРПШ-FE-10 | FE-10 | 0.05-0.6 | 0.002-0.0002 | 9-15 | 18 | 28 968.00 |
| ГРПШ-FE-25 | FE-25 | 0.05-0.6 | 0.002-0.0002 | 23-38 | 18 | 28 968.00 |
| Установка газорегуляторная шкафная |

Фильтры газовые

|  | Рвх,МПа | Q,м3/час | Цена |  |  | Рвх,МПа | Q,м3/час | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГС-25 / ФГ-25 | 1,2/1,6 | 300 | 4300 |  | ФГКР-100 | 1,2 | 19000 | 24500 |
| ФГС-32 / ФГ-32 | 1,6 | 1000 | 4600 |  | ФГС-100 | 1,2 | 20000 | 15000 |
| ФГС-40 / ФГ-40 | 1,2/1,6 | 2000 | 5000 |  | ФГ-100 исп.1 | 1.2/1,6 | 20000 | 18000 |
| ФГС-50(П\У) / ФГ-50 | 1,6 | 8000 | 5700 |  | ФГ-100 исп.3 | 1,6 | 20000 | 22000 |
| ФГС-50ПМ | 1,2 | 5000 | 5000 |  | ФВ-100 | 1,2 | 20000 | 67200 |
| ФГКР-50 | 1,2 | 9000 | 25812 |  | ФГКР-150 | 1,2 | 35000 | 60500 |
| ФГКР-80 | 1,2 | 13000 | 38408 |  | ФГС-150 | 1,2 | 35000 | 65000 |
| ФГС-80 | 1,2 | 15000 | 43000 |  | ФГ-150 исп.1 1,6 35000 67000 |
| ФГ-80 исп.1 | !,2/1,6 | 15000 | 47000 |  | ФГ-150 исп.3 1,6 35000 70500 |
| ФГ-80 исп.3 | 1,6 | 15000 | 50000 |  | ФГ-200 1,2/1,6 50000 102500 |
| ФВ-200 | 1,2 | 35000 | 94500 |  | ФГ-250 \ ФГ-300 \ ФГ-400 цены договорные |
| * в фильтрующих элементах фильтров ФГ может использоваться сетка 0,2мм; 0,08мм; 0,04мм (0,04мм-для установки перед ротационными счетчиками) или волокнисто-пористый сополимер пропилена. При заказе уточнение обязательно |

| Магистральные подогреватели газа |
| --- |
|  | Рвх,МПа | Цена |
| ПГА-100 | 7,5 | договорная |
| ПГА-200 | 7,5 | договорная |
| МАРК-5 | 7,5 | договорная |
| МАРК-10 | 7,5 | договорная |
| МАРК-30 | 7,5 | договорная |
| Счётчики газа турбинные |
|  | Qmax м3/час | P max кгс/см2 | Ду, мм | Цена |  |  | Qmax м3/час | P max кгс/см2 | Ду, мм | Цена |
| СГ-16мТ-100 | 10-100 | 16 | 50 | По запросу |  | СГ-16мТ-800 | 80-800 | 16 | 150 | По запросу |
| СГ-16мТ-250 | 40-250 | 16 | 80 | По запросу |  | СГ-16мТ-1000 | 100-1000 | 16 | 150 | По запросу |
| СГ-16мТ-400 | 40-400 | 16 | 100 | По запросу |  | СГ-16мТ-1600 | 160-1600 | 16 | 200 | По запросу |
| СГ-16мТ-650 | 65-650 | 16 | 100 | По запросу |  | СГ-16мТ-2500 | 250-2500 | 16 | 200 | По запросу |
| Измерительные комплексы для коммерческого учёта газа |
|  | Qmax м3/час | P max кгс/см2 | Ду, мм | По запросу |  |  | Qmax м3/час | P max кгс/см2 | Ду, мм | Цена |
| СГ-ЭК-Т/100/1,6 | 10-100 | 16 | 50 | По запросу |  | СГ-ЭК-Т/800/1,6 | 80-800 | 16 | 150 | По запросу |
| СГ-ЭК-Т/250/1,6 | 40-250 | 16 | 80 | По запросу |  | СГ-ЭК-Т/1000/1,6 | 100-1000 | 16 | 150 | По запросу |
| СГ-ЭК-Т/400/1,6 | 40-400 | 16 | 100 | По запросу |  | СГ-ЭК-Т/1600/1,6 | 160-1600 | 16 | 200 | По запросу |
| СГ-ЭК-Т/650/1,6 | 65-650 | 16 | 100 | По запросу |  | СГ-ЭК-Т/2500/1,6 | 250-2500 | 16 | 200 | По запросу |

Заслонки  дроссельные

|  | Р. мах, МПа | Цена |  |  | Р. мах, МПа | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗД-15 | 0,1 |  |  | ЗД-125 | 0,1 |  |
| ЗД -20 | 0,1 |  |  | ЗД-150 | 0,1 |  |
| ЗД -25 | 0,1 |  |  | ЗД-175 | 0,1 |  |
| ЗД-32 | 0,1 |  |  | ЗД-200 | 0,1 |  |
| ЗД-40 |  |  |  | ЗД-250 | 0,1 |  |
| ЗД-50 | 0,1 |  |  | ЗД-300 | 0,1 |  |
| ЗД-70 | 0,1 |  |  | ЗД-350 | 0,1 |  |
| ЗД-80 | 0,1 |  |  | ЗД-400 | 00,1 |  |
| ЗД-100 | 0,1 |  |  | ЗД-500 | 00,1 |  |

Система Автоматического Контроля Загазованности Модернизированная с клапаном (КЗГЭМ-У)

| № | Наименование изделия | Цена: |
| --- | --- | --- |
| 1 | САКЗ-МК-3 DN 150 НД(система с диспетчеризацией котельной) | 55932 |
| 2 | САКЗ-МК-2 DN 150 НД (оксид углерода + природный газ) | 47436 |
| 3 | САКЗ-МК-2 DN 150 НД (оксид углерода) | 44250 |
| 4 | САКЗ-МК-1 DN 150 НД (природный газ) | 38940 |
| 5 | САКЗ-МК-3 DN 100 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 30208 |
| 6 | САКЗ-МК-2 DN 100 НД(оксид углерода +природный газ) | 23541 |
| 7 | САКЗ-МК-2 DN 100 НД (оксид углерода) | 21004 |
| 8 | САКЗ-МК-1 DN 100 НД (природный газ) | 15753 |
| 9 | САКЗ-МК-3 DN 80 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 30208 |
| 10 | САКЗ-МК-2 DN 80 НД (оксид углерода + природный газ) | 23541 |
| 11 | САКЗ-МК-2 DN 80 НД (оксид углерода) | 21004 |
| 12 | САКЗ-МК-1 DN 80 НД (природный газ) | 15753 |
| 13 | САКЗ-МК-3 DN 65 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 24957 |
| 14 | САКЗ-МК-2 DN 65 НД (оксид углерода + природный газ) | 18290 |
| 15 | САКЗ-МК-2 DN 65 НД (оксид углерода) | 15340 |
| 16 | САКЗ-МК-1 DN 65 НД ( природный газ) | 9735 |
| 17 | САКЗ-МК-3 DN 50 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 20650 |
| 18 | САКЗ-МК-2 DN 50 НД (оксид углерода + природный газ) | 14396 |
| 19 | САКЗ-МК-2 DN 50 НД (оксид углерода) | 11741 |
| 20 | САКЗ-МК-1 DN 50 НД (природный газ) | 6667 |
| 21 | САКЗ-МК-3 DN 40 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 20178 |
| 22 | САКЗ-МК-2 DN 40 НД (оксид углерода + природный газ) | 14042 |
| 23 | САКЗ-МК-2 DN 40 НД (оксид углерода) | 11387 |
| 24 | САКЗ-МК-1 DN 40 НД ( природный газ) | 6018 |
| 25 | САКЗ-МК-3 DN 32 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 20178 |
| 26 | САКЗ-МК-2 DN 32 НД (оксид углерода + природный газ) | 14042 |
| 27 | САКЗ-МК-2 DN 32 НД (оксид углерода) | 11387 |
| 28 | САКЗ-МК-1 DN 32 НД (природный газ) | 6018 |
| 29 | САКЗ-МК-3 DN 25 НД (система с диспетчеризацией котельной) | 16343 |
| 30 | САКЗ-МК-2 DN 25 НД (оксид углерода + природный газ) | 9735 |
| 31 | САКЗ-МК-2 DN 25 НД (оксид углерода) | 7434 |
| 32 | САКЗ-МК-1 DN 25 НД (природный газ) | 3186 |
| 33 | САКЗ-МК-2 DN 20 НД (оксид углерода + природный газ) | 9499 |
| 34 | САКЗ-МК-2 DN 20 НД (оксид углерода) | 7198 |
| 35 | САКЗ-МК-1 DN 20 НД (природный газ) | 3009 |
| 36 | САКЗ-МК-2 DN 15 НД (оксид углерода + природный газ) | 9499 |
| 37 | САКЗ-МК-2 DN 15 НД (оксид углерода) | 7198 |
| 38 | САКЗ-МК-1 DN 15 НД (природный газ) | 2950 |

Сигнализаторы загазованности

| 39 | СЗ-1-1Д (Г) (сигнализатор загазованности природным газом дублирующий) | 2832 |
| --- | --- | --- |
| 40 | СЗ-1-2Д (Г) (сигнализатор загазованности природным газом с 2-мя порогами срабатывания) | 4012 |
| 41 | СЗ-2-2Д (сигнализатор загазованности оксидом углерода) | 6018 |

Дополнительная комплектация для САКЗ-МК

| № | Наименование изделия | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пульт контроля ПК | 354 |
| 2 | Блок реле БР | 649 |
| 3 | Блок Управления Клапаном БУК | 1003 |
| 4 | Комплектация САКЗ-МК клапаном на среднее давление (СД) газа 0,3 МПа (3кгс/см) | 767 |
| 5 | Комплектация клапана КЗГЭМ-У и схемой индикации положения (открыт/закрыт) | 767 |
| 6 | Комплектация Блоком Защиты Котельной БЗК-8 для САКЗ-МК на 8 каналов | 7139 |
| 7 | Комплектация Блоком Защиты Котельной БЗК-12 для САКЗ-МК на 12 каналов | 8437 |
| 8 | Комплектация Блоком Защиты Котельной БЗК-16 для САКЗ-МК на 16 каналов | 9735 |
| 9 | Пульт Диспетчерский Сигнальный ПДС для САКЗ-МК-2 | 2655 |
| 10 | Комплектация САКЗ-МК с двумя порогами срабатывания СЗ-1-2Д (Г) | 1180 |
| 11 | Блок Сигнализации и Управления БСУ | 5074 |
| 12 | Кабель соединительный для клапана (10м) | 295 |
| 13 | Кабель соединительный для блока (10 м) | 295 |

Обозначения:

-КЗГЭМ-У – клапан запорный газовый электромагнитный унифицированный;

-ДУ – Диаметр Условного прохода;

-НД – низкое давление;

-СД – среднее давление;

Примечание:

1.ПК - диспетчерский пульт для сигнализаторов СЗ-1 и СЗ-2

2.БУК - блок для управления клапаном КЗГЭМ-У

3.БР - исполнительный коммутационный блок для сигнализаторов СЗ-1 и СЗ-2

4.САКЗ-МК-2 DN 100 НД (оксид углерода + природный газ) включает в себя: электромагнитный клапан КЗГЭМ-У диаметром условного прохода (DN) 100мм; рабочее давление газа до 5 кПа (Низкое давление)-1 шт; Блок Сигнализации и Управления БСУ – 1 шт; сигнализатор СЗ-1-1Д –1 шт; сигнализатор СЗ-2-2Д – 1  шт;

5.САКЗ-МК-1 DN 100 (природный газ) включает в себя КЗГЭМ-У+СЗ-1-1Д;

6.САКЗ-МК-2 DN 100 (оксид углерода) включает в себя КЗГЭМ-У+СЗ-2-2Д+БСУ;

7.САКЗ-МК-3 DN 100 ( с диспетчеризацией котельной ) включает в себя КЗГЭМ-УИ+СЗ-1-1Д+СЗ-2-2Д+БЗК-16К;

8.БЗК включает в себя  Блок Сигнализации и Управления Котельной  БС-УК+ Пульт Диспетчерский ПД;

| Фланец Ру-16 плоский, ГОСТ 12820-80 |  |  | 30с41нж класс герметичности «А» |  |  | Кран шаровые 10с9пМ фланц. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ду 15 |  |  | Ду 50 |  |  | Ду 15 |  |
| Ду 20 |  |  | Ду 80 |  |  | Ду 20 |  |
| Ду 25 |  |  | Ду 100 |  |  | Ду 25 |  |
| Ду 32 |  |  | Ду 150 |  |  | Ду 32 |  |
| Ду 40 |  |  | Ду 200 |  |  | Ду 40 |  |
| Ду 50 |  |  | Ду 250 |  |  | Ду 50 |  |
| Ду 65 |  |  | Ду 300 |  |  | Ду 65 |  |
| Ду 80 | 345 |  | Кран ТК-Gas |  |  | Ду 80 |  |
| Ду 100 |  |  | Ду 15 |  |  | Ду 100/80 |  |
| Ду 150 |  |  | Ду 20 |  |  | Ду 100/100 |  |
| Ду 200 |  |  | Ду 25 |  |  | Ду 150/125 |  |
| Ду 250 |  |  | Ду 32 |  |  | Ду 150/150 |  |
| Ду 300 |  |  | Ду 40 |  |  | Ду 200/150 |  |
| 30ч6бр Задвижка чугунная |  |  | Кран шаровые 11с67п фланц. |  |  | Ду 200/200 |  |
| Ду 50 |  |  | Ду 15 |  |  | Ду 250/200 |  |
| Ду 80 |  |  | Ду 20 |  |  | Клапан термозапорный |  |
| Ду 100 |  |  | Ду 25 |  |  | КТЗ 001-15-01 | 165 |
| Ду 150 |  |  | Ду 32 |  |  | КТЗ 001-20-01 | 310 |
| 30ч76к Задвижка чугунная класс герметичности «А» |  |  | Ду 40 |  |  | КТЗ 001-25-01 | 330 |
| Ду 50 |  |  | Ду 50 |  |  | КТЗ 001-32-01 | 550 |
| Ду 80 | 0 |  | Ду 65 |  |  | КТЗ 001-40-01 | 660 |
| Ду 100 |  |  | Ду 80 |  |  | КТЗ 001-50-01 | 1780 |
| Ду 150 |  |  | Ду 100/100 |  |  | КТЗ 001-50-02 | 2750 |
| Кран муфтовый 11б6бк |  |  | Ду 150 |  |  | КТЗ 001-80-02 | 12650 |
| Ду 15 |  |  | Кран муфтовый 11б27п (газ) |  |  | КТЗ 001-100-02 | 17720 |
| Ду 20 |  |  | Ду 15 | 215 |  | Вентель 15б1п |  |
| Ду 25 |  |  | Ду 20 | 255 |  | Ду 15 |  |
| Ду 32 |  |  | Ду 25 | 435 |  | Ду 20 |  |
| Ду 40 |  |  | Ду 32 | 860 |  | Ду 25 |  |
| Ду 50 |  |  | Ду 40 | 1025 |  | Ду 32 |  |
|  |  |  | Ду 50 | 1915 |  | Ду 40 |  |
| Изолирующее фланцевое соединение Ру 16 |  |  | Изолирующее фланцевое соединение Ру 16 |  |  | Ду 50 |  |
| ИФС-25 |  |  | ИФС-80 |  |  | Кш 16/50 | 2400 |
| ИФС-32 |  |  | ИФС-100 |  |  | Изолирующее фланцевое соединение Ру 16 |  |
| ИФС-40 |  |  | ИФС-125 |  |  | ИФС-250 |  |
| ИФС-50 |  |  | ИФС-150 |  |  | ИФС-300 |  |
| ИФС-65 |  |  | ИФС-200 |  |  | ИФС-350 |  |
|  |  |  |  |  |  | ИФС-400 |  |
|  |  |  |  |  |  | ИФС-500 |  |